## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-10-01 08:20 | ПС Дор ф.10-04 | 9 | 8 | 97 | 1 скважина | 1 | [5 empty] | 2025-10-01 08:29 | 0:09
Буйский РЭС | 2025-10-01 12:37 | ПС Елегино ф.10-01 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-01 12:43 | 0:06
Вохомский РЭС | 2025-10-01 12:16 | ПС Вохма ф.10-06 | 21 | 18 | 514 | 4 (ретранслятор, школа, 2кот.) | 0 | 2025-10-01 13:22 | 14 | 14 | 322 | 2 (школа, кот.) | 2025-10-01 16:26 | 4:10
Костромской РЭС | 2025-10-01 12:36 | ПС Кострома-3 ф.664 | 28 | 13 | 1930 | 2 (д/с, кот.) | 0 | 2025-10-01 14:03 | 1 | 1 | 416 | 0 | 2025-10-01 15:41 | 3:05
Красносельский РЭС | 2025-10-01 13:25 | ПС Красное ф.10-14 | 11 | 3 | 3513 | 0 | 0 | 2025-10-01 13:30 | 5 | 2 | 640 | 0 | 2025-10-01 17:45 | 4:20
Нерехтский РЭС | 2025-10-01 11:27 | ТП-5, ТП-5 д. Ежово, 43 чел | [10 empty] | 2025-10-01 11:28 | 0:01
Буйский РЭС | 2025-10-01 14:16 | ТП №286, ВЛ-0,4кВ ф. Обороны | [10 empty] | 2025-10-01 14:18 | 0:02