## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-07-30 16:36 | ПС Минское ф. 10-01 | 12 | 5 | 244 | ВНС | 0 | 2025-07-30 18:48 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2025-07-30 22:28 | 5:52
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-30 15:49 | РП-2 маг. 213 | 4 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2025-07-30 16:41 | 1 | 1 | 80 | 0 | 2025-07-30 16:50 | 1:01
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-30 16:15 | РП-1 маг. 106 | 5 | 1 | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-30 16:28 | 0:13
Судиславский РЭС | 2025-07-30 18:35 | ПС Раслово ф 10-05 уч.ЛР 31-ТП 106 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 13:37
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-31 00:35 | ТП-190 ВЛ-0,4кВ от ТП-290 р-н начало ул. Космонавтов | [10 empty] | 2025-07-31 00:59 | 0:24