## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-09 13:50 | РП-10 маг. 1013 | 6 | 1 | 500 | 0 | 0 | 09.09.2025 13:59 09.09.2025 14:41 | 5 1 | 1 | 100 30 | 0 | 2025-09-09 15:40 | 1:50
РЭС Костромской | 2025-09-09 11:52 | ВЛ-0,4кВ ТП-416 МТФ ф.№1 |  | с. Шунга | 25 | 0 | [6 empty] | 2025-09-09 12:17 | 0:25
РЭС Костромской | 2025-09-09 18:18 | ВЛ-0,4кВ ТП- 300 |  | п.Никольское ул Зеленая 12А | 20 | 0 | [6 empty] | 2025-09-09 18:45 | 0:27