## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 19.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-19 11:09 | ПС Дор ф 10-03 | 11 | 11 | 134 | 3 (котельная, ФАП, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-04-19 11:19 | 0:10
Нерехтский РЭС | 2025-04-19 05:04 | ПС Владычное ф.10-05 | 19 | 13 | 784 | 3 (школа, д/с, скважина) | 0 | 19.04.2025 5:12 19.04.2025 6:36 | 4 2 | 3 1 | 3 0 | 0 0 | 2025-04-19 07:00 | 1:56
Островский РЭС | 2025-04-19 12:35 | ПС Клеванцово ф 10-05 | 8 | 4 | 441 | 3 (школа, ФАП, скважина накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-19 17:43 | 5:08
Солигаличский РЭС | 2025-04-19 01:11 | ПС Солигалич ф.10-03 | 16 | 12 | 108 | 3 накопительные скважины; | 0 | 19.04.2025 3:25 | 7 | 5 | 25 | 0 | 2025-04-19 05:32 | 4:21
Чухломский РЭС | 2025-04-19 09:31 | ПС Луковцино ф 10-03 | 13 | 3 | 136 | 3 (Скважина, приют,котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-19 09:38 | 0:07
Шарьинский РЭС | 2025-04-19 15:00 | ТП №15 Белозеровская, ВЛ-0,4кВ ф. Белозеровская, Пролетарская | [10 empty] | 2025-04-19 16:45 | 1:45