## Лист1
Информация о плановых (неплановых) работах на объектах сетевых компаний
Наименование РЭС | Название ПС | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Кол-во откл. ТП (номера ТП) | Кол-во, наименования отключенных. населенных пунктов | Кол-во отключенных жителей | Соц. значимые объекты
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово 1 сек.ш. 10кВ | ПС Мантурово | 23.06.25 и 30.06.25 09.00 кратковременно мин 15-20 | 23.06.25 и 30.06.25 14.00 кратковременно мин 15-20 | 68 ТП№401 ТП№402 ТП№403 ТП№404 ТП№405 ТП "Хлебоприёмное" ТП "ИП Корнев" ТП "Контейнерная" ЗТП "Вокзал" ЗТП "Электросвязь" ТП№406 ТП№407 ТП№408 ТП№409 ТП№410 ТП№411 ТП№516 ТП№412 ТП№413 ТП№414 ТП№415 ТП№416 ТП№418 ТП№419 ТП№420 ТП№421 ТП№512 ТП№520 ТП "ЧП Веселов" ТП "ЧП Соловьёв" ТП "АБЗ-1" ТП "АБЗ-2" КТП-400 Т-309 ТП№422 ТП№423 ТП№424 ТП№425 ТП№426 ТП№508 ТП "Пионер" ТП "Игнатович" ТП "ДЭП-20" ТП "ТРЗ" ТП№427 ТП№428 ТП№429 ТП№430 ТП№431 ТП№432 ТП№433 ТП№434 ТП№435 ТП№436 ТП№437 ТП№438 ТП№439 ТП№440 ТП№446 ТП№506 ТП№511 ТП№505 ТП "Льнозавод" ТП "Чародейка" ТП "Кисленков" ТП "ПТУ-12" ТП "ДЭП-19" ТП-"Монолит" | 17: Абабково д; 1, 3, 5, 8; Березники д; 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 22; Большое Лисицино д; 0, 0 Подвигалихинский СПК, 0 СПК, 1а, 2, 2Б, 4, 5, 7, 9, 10, 10а, 10б, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48; Зорино д; 28; Коровино д; 0 Часовня, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 25; Красково д; 1, 5, 9; Мантурово г; 0 Газпром, 0 ИП Игнатович, 0 Котельная, 0 Пилорама, 0 Пилорама Льнозавод, 0 Пионер, 0 Терпигорев В В ИП, 0 ТРЗ, 0 Ферма, 0 ДЭП19, 0 ДЭП20; 1-я Автобаза ул 0 Магазин, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26; 1-я Водопроводная ул 0 ИП Калинников, 0 ИП Кузнецова, 0 ИП Стойчева, 0 ПАО Ростелеком, 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42; 1-я Линия ул 0 Ростелеком, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; 1-я Полевая ул 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34; 2 -й Совхозный пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 22 Партсъезда ул 0 ИП Торопов М В маг Драйв, 1, 2, 2А, 3, 0 МБДОУ Детсад 3 Ромашка, 4, 6, 8, 9А, 10, 12, 12А, 2А д/сад 3 Ромашка; 2-я Автобаза ул 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14; 2-я Водопроводная ул 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 МТО МКУП, 14, 15, 15А, 68; 2-я Железнодорожная ул 1; 2-я Линия ул 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18А, 21, 22, 23, 23А, 25, 28, 30, 31, 33; 2-я Полевая ул 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26; 3-я Автобаза ул 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26А, 27, 28; 3-я Линия ул 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 4-я Линия ул 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35; Автобаза пер 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Богдана Хмельницкого ул 13А; Больничная ул 0 Гаражные боксы, 0 Морг, 0 Пищеблок резерв, 0 Прачечная, 0 СЭС, 1, 1, 1 Больница, 1 Больница главный корпус, 1Г, 1Г Магазин, 0 Котельная1, 2А, 2А Склады МСО, 0 Налоговая2, 3А, 3А Магазин ВЕГА, 4, 8; Верхняя Набережная ул 16Б; Водопроводный пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29; Вокзальная ул 0 Бик ООО, 0 Вокзал, 0 Котельная вед, 0 Лесоторговая база ООО, 0 МТО МКУП, 0 ООО Энергосистема, 0 СОШ МБОУ, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 68, 68А, 70, 70, 72, 74, 76, 78, 78, 82, 82А, 84, 84А, 87, 94, 100, 100 Котельная, 100 Столовая школы, 100 Тир, 102, 102, 102, 100 Школа 2; Вокзальный пер 1, 2А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28; Горького ул 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21, 21; Дачная ул 0 магазин Успех, 0 Нефтебаза, 1, 1, 1Б, 1В, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45; Железнодорожников ул 3А Гараж; Железнодорожный пер 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Западный пер 1, 1А, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26; Запрудная ул 1, 1А, 2, 12, 13, 18, 19, 20, 21; Зеленая ул 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12А; Зеленый пер 1, 2, 3, 4; Кирова пер 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 14а, 15; Кирова ул 0 Котельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; Комсомольская ул 0 ж/д станция ФанКом, 3, 10, 12, 14; Кооперативная ул 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Костромская ул 0 АО РосНефть Ярославль, 0 АТП, 0 База РЭС, 0 ИП Киселева ЕА магазин Автоман, 0 Комитет коммунального хозяйства, 0 Котельная, 0 Пост охраны база РЭС, 0 ИП Погуралов ОВ магазин 10 баллов, 30А, 30А, 30А ИП Смирнов ЕВ, 34А, 34А, 34Б, 34Б, 34Б База РЭС, 34Б Котельная РПБ, 34В, 34Г, 34Д, 34Е, 34Ж, 49, 52, 53, 55, 56, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 61Б, 62, 63, 63А, 64А, 65, 65А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76А, 76Б, 76Б ИП Пономарев П В магазин Запчасти, 76В, 76В ИП Смирнов ОА Шиномонтаж, 78; Котлова ул 0 дом Ф/К, 0 Профилакторий, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38; Кузнецкая ул 0 Комитет комм хозяйства, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 Магазин, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Куйбышева пер 0 ПАО Ростелеком, 1А, 1А, 1А магазин Елена, 4, 4А, 4А, 5, 6, 6А, 7; Куйбышева ул 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Ленина пер 1, 1А, 3, 3а, 4а, 4а Монтажсервис, 5, 7; Ленина ул 0 Администрация городского округа город Мантурово, 0 ДК ОКтябрь, 0 ж/д переезд, 0 Котельная, 0 Котельная интернат, 0 Магазин НАШ, 0 Монолит, 0 МТС ПАО, 0 Такси Шмель, 0 ФЛ Морозов И В Магазин, 1а, 2, 2Б, 2Б, 2Б, 4, 6, 6А, 6б, 8, 10, 10, 10 Прачечная Школа Интернат, 10 Школа интернат, 12, 12, 0 ПТУ12, 14, 14, 15, 15, 16, 16А, 0 Котельная 16, 18, 2Б Школа 3, 2Б Школа 3, 2Б Школа 3, 25, 27, 29, 31, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 47, 47, 47А, 47Б , 47В, 49, 49, 49А, 51, 51, 51А, 53, 53, 53А; Ломоносова ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; Луговая ул 0 ИП Донских А В магазин Хозтовары, 0 ИП Кудров А Ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; Луначарского ул 0 Виноградова О С маг Мясной вагончик, 0 ИП Колпакова Т Б маг Одежда, 0 ИП Попова О Н маг Золотая рыбка, 0 ИП Пудова А В маг Мясо, 0 ИП Смирнов А А маг Руслан, 0 ИП Шабарова Т В маг Мясной пир, 1, 1А, 2, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7, 11, 13, 15, 15А, 17; Матросова ул 0 ИП Морозов А И, 0 Пилорама, 1А, 1Б, 1В, 1В, 2А, 2А ООО Гарантия, 2Б, 2Б КНС, 3, 5, 6, 6 Магазин ШАНС, 7, 9, 11, 13, 14, 14 Магазин, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35; Мира ул 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12; Молодежная ул 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18; Нагорная ул 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 19, 19; Нефтебаза ул 1Б, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 24А, 28; Октябрьская ул 0 ИП Смирнова О А Сауна, 0 ИП Смирнова ОА Сауна, 0 Котельная, 0 МКУП Коммунальные системы, 0 Склад, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39; Островского ул 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12 Магазин, 14, 16, 18, 20, 20, 22; Парковая ул 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; Песчаная ул 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Пионерская ул 0 Комитет коммунального хозяйства, 1, 2А, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Пионерский пер 2, 3, 4А, 6, 7, 8, 10, 10А, 18, 18; Полевой пер 0 Магазин Танюша, 1, 2, 3а, 4, 14, 24, 26; Пушкина пер 1, 2, 3, 4, 6, 8; Пушкина ул 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 22; Рабочая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свердлова ул 9А; Свободы ул 34, 36, 57; Сенная ул 0 Контейнерная, 0 ЧП Корнев, 19; Советская ул 0 Вышка, 0 ИП Нужин, 0 Компрессорная, 0 магазин, 0 Пристройка, 0 Проходная, 0 Склад, 34ж, 34Ж, 76; Совхозная ул 0 Дом б/н, 0 магазин Валентина, 0 Пилорама, 0 Пилорама, 0 ШТК, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 6А, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 20, 21, 21, 7 кв1, 7 кв2, 7 кв3, 9 кв1, 9 кв2; Совхозный пер 1, 2, 3, 4; Степана Разина ул 2, 5, 5А, 5В, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16; Центральная ул 0 РКЦ, 0 Электросвязь, 26, 27, 55, 55 ИП Блинов, 55 ИП Погуралов, 55 Костромской ЦГМС, 55 Мантуровское ОВО, 55 Территориальный орган Федеральной службы, 55 Уголовно исполнительная инспекция, 57; Центральный пер 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Чернышевского пер 0 ООО Газпром газораспределение, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 26а, 28; Чернышевского ул 0 Магазин ИП Хохлова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49 Морозов ИВ Магазин, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89А; Энергетиков ул 0 Автокомплекс, 0 ООО Теплоконтроль, 0 Хлебоприемная, 7, 9, 9; Юбилейная ул 0 ИП Врублевский Л И маг Конфетки бараночки, 0 ИП Громов В Н магазин, 0 ИП Донских А В маг У Саши, 0 ИП Кирков П П маг Рубин, 0 ИП Малышев Е Н маг Любимый, 0 МТС ПАО, 1, 2, 3, 3 ИП Самоукова А И магазин, 4, 4а, 5, 6, 6, 7, 8, 8а, 8а Магазин Новостройка, 8В, 8В, 8В Кафе СИТИ, 8В Кафе СИТИ, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 15, 16, 16, 16Г, 18, 20, 20, 21, 23, 23; Юбилейный пер 0 каток, 0 ТЦ Юбилейный, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9А, 11, 15, 15, 21, 23; Южная ул 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 15А, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Южный пер 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; Юровская ул 1, 6, 8, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 23, 23А, 25, 27, 28, 29а, 29А Детская художественая школа, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 33а, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44; Юровский пер 2, 3, 4, 5; Янга пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9; Подвигалиха д; 51, 55, 57, 59, 61, 72Б, 74; Слеповское д; 2; Шашки д; 0 ферма | 3052 | Школа №2 Детский сад №2 (ясли) Детский сад №2 (пищеблок, осн.корпус) МЧС, РОВД, Следственный комитет, служба исполнения наказаний ферма, водозабор ФАП д.Ефимово Водозабор ферма, водозабор Водозабор ОГБУЗ Мантуровская ОБ. (Ввод №2) База РЭС МСО, Центр ГО и ЧС АЗС Детский сад №3 Школа №3 Школа-интернат Техникум Общежитие техникума
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово 2 сек.ш. 10кВ | ПС Мантурово | 23.06.25 и 30.06.25 09.00 кратковременно мин 15-20 | 23.06.25 и 30.06.25 14.00 кратковременно мин 15-20 | 97 ТП№441 ТП№442 ТП№443 ТП№444 ТП№445 ТП№446 ТП№447 ТП№448 ТП№449 ТП№450 ТП "Пахолков" ТП "КНС" ТП№451 ТП№452 ТП№453 ТП№454 ТП№455 ТП№456 ТП№457 ТП№458 ТП№459 ТП№460 ТП№461 ТП№462 ТП№463 ТП№464 ТП№465 ТП№466 ТП№467 ТП№468 ТП№507 ТП№513 ТП "ООО Сыродел" ТП "Би-Лайн" ТП "Вера" ТП "Апрессин" ТП "Чермет" ТП "РКЦ" ТП "Сельхозтехника" ТП "Монолит" ТП№469 ТП№470 ТП№471 ТП№472 ТП№473 ТП№474 ТП№475 ТП№476 ТП№477 ТП№478 ТП№510 ТП "Лесная сказка" ТП "АЗС Папулиха" ТП Мегафон ТП "Котельная Лесобаза" ТП№479 ТП№480 ТП№481 ТП№482 ТП№483 ТП№484 ТП№485 ТП№486 ТП№487 ТП№488 ТП№489 ТП№490 ТП№491 ТП№492 ЗТП "ОАО Чародейка" КТП "ОАО Чародейка" ТП "ИП Макаров" ТП "ТЕЛЕ-2" ТП "Колбасный цех" ТП "Мегафон" ТП "ИП Куров" ТП "Лесхоз" ТП "Котлов" ТП№494 ТП№495 ТП№496 ТП№497 ТП№498 ТП№499 ТП№500 ТП№504 ТП№509 ТП№514 ТП№515 ТП "Гараж ЭТУС" ТП "Прогресс" ТП "ЗАО Юпитер" ТП "Агрохим" ТП№503 ТП "Одиссей" ТП "Горгаз" ТП "Меридиан" | 17 Великое Село д; 0, 1; Вочурово д; 0 Боксы, 0 Дом б/н, 0 Дом б/н, 0 Дом б/н, 0 Кормоцех, 0 Коровник, 0 Магазин, 0 Сарай, 0 Телятик, 0 Телятник, 0 Терем, 0 Цесна, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 0 КТП25 Мегафон, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 52а, 55, 56, 58, 59, 61, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69А, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 81, 81А, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 108, 109, 110, 110А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 147, 152, 153, 157, 158, 160, 25/1, 25/2, 30/1, 30/2; Знаменка д; 0 Администрация, 0 АО ГазСтройпроект, 0 АТС, 0 АТС, 0 Боксы, 0 Водозабор, 0 Вочуровская СОШ, 0 Дом б/н, 0 Запрвка, 0 Клуб, 0 Клуб, 0 Котельная, 0 Мастерские, 0 Пилорама, 0 Пилорама, 0 Пилорама второе питание, 0 Почта, 0 Садик, 0 Сокол СПК, 0 Сокол СПК, 0 Столовая, 0 Упрдор Холмогоры ФКУ, 0 Часовня, 0 Школа, 1 АО ГазСтройпроект, 2, 2 АО ГазСтройпроект, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 33, 34, 3 6, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65; Ивановское д; 2, 8, 10; Ивкино д; 0 Резерв, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49; Лесобаза п; 0 Баня; Вокзальная ул 0 АТС, 0 Почта, 0 Хоз постройка, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Железнодорожная ул 0 Адмирал, 0 Баня, 0 Баня, 0 Дом б/н, 0 Скважина, 0 Хозпостройка, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 12а, 13, 14А; Заречная ул 0 Дет сад, 0 Клуб, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; Лесобазовская ул 0 Водокачка, 0 Клуб, 0 Котельная, 0 Магазин, 0 Медпункт, 0 Столовая, 0 Школа, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Лесобазовский пер 1, 8; Набережная ул 0 Администрация Городского суда, 0 Гараж, 1, 2, 3, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 43А, 44, 45; Набережный пер 2, 3, 4, 5, 6, 7; Школьная ул 4; Мантурово г; 0 Деревообрабатывающее предприятие, 0 Звонова, 0 ИП Погуралов, 0 Кафе, 0 Мясокомбинат, 0 ООО Лесоторговая база, 0 Вышка ТЕЛЕ2; 19 Партсъезда пер 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 23, 24; 19 Партсъезда ул 0 ИП Бирюкова Е Н, 0 ИП Галактионова И А, 0 ИП Лебедева Т М, 0 ИП Чистякова Н А маг Лотос, 0 Котельная, 0 Котельная Д/Сад, 0 магазин ГЕРМЕС, 0 магазин Домовенок, 0 Почта России, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 36А, 36А, 36А Д/Сад ОГОНЕК, 36А кухня Д/Сад Огонек, 37, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 76А; 1-й Советский пер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 1-я Водопроводная ул 7А, 9А, 26А; 1-я Железнодорожная ул 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; 1-я Первомайская ул 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 30, 31; 1-я Пролетарская ул 0 ИП Чеснокова И И маг Ульяна, 0 Мегафон, 1А, 2А, 4, 5, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26А, 26А, 26А Автошкола РОСТО, 26А Гараж автошколы, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41; 2-й Советский пер 0 дет сад звездочка, 0 котельная, 1, 2, 3, 4, 69, 71, 73а; 2-я Железнодорожная ул 0 дет сад золотой петушок, 0 дет сад золотой петушок, 0 дет сад золотой петушок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27; 2-я Первомайская ул 0 гост унжа, 0 изд авангард, 0 Магазин, 0 сбербанк, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 42, 2140; 2-я Пролетарская ул 0 ИП Кудряшова А И маг Кумир, 1, 1Б, 3, 3Б, 4А, 5А, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28; 3-я Железнодорожная ул 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 8-е Марта пер 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 13; 8-е Марта ул 1А, 2, 3А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 36и; Авиационная ул 0 ИП Белобородов А А Пилорама, 0 ИП Кузнецова Н С маг Элегия, 0 ОГБУ База охраны лесов, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 29, 31; Авиационный пер 1, 3, 5, 7; Береговая ул 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17а, 17А, 18, 18А, 18а, 20, 20, 22, 22, 24, 26, 26А; Береговой пер 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6; Богдана Хмельницкого ул 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 16, 19, 22; Больничная ул 0 Гараж, 0 ГИБДД, 0 Дом РЖД, 0 Инфекционное отделение, 0 Котельная, 0 Котельная, 0 Налоговая, 0 Олимп, 0 Пищеблок, 0 Страховая, 1а, 1Б, 1В, 0 Котельная1, 0 МКЖД 1В, 0 МКЖД1В, 0 Больница2, 0 Больница3, 3, 3; Боровая ул 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34; Бродюка ул 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Верхняя Набережная ул 0 котельная, 0 котельная, 0 музей, 0 ПОК, 0 Церьковь, 4, 5, 7, 7А, 7Б, 7в, 7Г, 7Е, 9, 11, 11А, 11Б, 11Г, 12, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16, 16Б, 17Б, 18, 20, 21, 21А, 22, 22, 22а, 22А, 22б, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 28, 28А, 28В, 28Г, 29, 34А, 34Б, 38, 40; Ветеринарный пер 0 дом фанкома, 1, 1А, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Вокзальная ул 0 Агрохимия, 0 Альтернатива, 0 ПАО Ростелеком, 83, 106, 110, 112, 114; Ворос ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16; Восточная ул 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; Восточный пер 0 автосервис, 0 техснаб, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; Гагарина ул 0 администрация, 0 Гараж, 0 Гаражи, 0 д сад, 0 жд переезд, 0 котельная, 0 котельная, 0 маг гвардеиский, 0 маг смак, 0 Овощехранилище, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 1, 5, 7; Гвардейская ул 0 Автостиль, 0 ж/д Переезд, 0 ИП Звонов, 0 ИП Крупинов, 0 маг Гвардейский, 0 маг гермес, 0 маг Смак, 0 магазин, 0 магазин елена, 0 ооо Гарантия, 0 Шиномонтаж, 2, 2Б, 5, 7, 8, 8А, 9, 14, 15А, 15б, 16, 17, 18, 24, 26, 30, 10, 11, 12; Гвардейский пер 4, 3, 4, 5; Герцена пер 1, 3; Герцена ул 2, 4, 4, 6, 8, 8, 8А, 8А, 12, 13, 14, 14; Гидролизная ул 0, 0 1подъм; Градулевская ул 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26А, 28, 29, 31, 33; Градулевский пер 4, 5, 5А, 7, 8, 8, 9, 12, 12А, 12а, 14, 14, 14а, 14А, 14б, 14Б, 212; Домостроительная ул 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Железнодорожный пер 13; Загородная ул 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Загородный пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10А, 11, 12, 14; Заречная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Калинина ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 15, 17; Колхозная ул 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Коминтерна ул 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Кооперативная ул 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 26а, 28а; Костромская ул 0 БТИ, 0 Гараж, 0 Гаражи, 0 ИП Блинов, 0 ИП Красноцветова, 0 ИП Носов, 0 ИП Торопов, 0 Казначейство, 0 Кафе Погребок, 0 Котельная, 0 маг Мебель, 0 маг Селена, 0 маг Эконом, 0 МПЖКХ контора, 0 МТС, 0 Оптовая база, 0 Охрана, 0 Проходная АТП, 0 Склад ГСМ, 0 ТЦ Армада, 1, 2А, 4А, 4, 5, 5В, 5Г, 5Д, 6, 8, 9, 11, 11А, 12А, 13, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 27, 27А, 27Б, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48; Красноармейская ул 0 гос семинспекция, 0 маг семена, 0 охотобщество, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 40А, 41, 41, 42А, 43, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Красногорская ул 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19; Крестьянская ул 0 Гараж ЭТУС, 0 ЗАО Юпитер, 0 ИП Зайцев М Р Деревообрабатывающий цех, 0 ИП Кислый О Н Северлес, 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 6, 6, 6 Магазин, 7, 9, 11, 17, 17, 21, 24, 25; Крестьянский пер 1, 2, 17; Кузнецкая ул 27, 29; Лермонтова пер 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Лермонтова ул 1, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36; Лесозаводская ул 1, 3, 4, 5, 6; Лесозаводской пер 2, 3, 4, 7, 8; Льняная ул 0 маг Вираж, 0 Маг Лесной, 0 Склад, 1, 2, 3, 5; Мичурина ул 0 Гараж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28; Нижняя Набережная ул 0 гараж администрации, 1А, 7в, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 32А, 34, 35, 37, 49б; Новая ул 4, 4 Электрокотельная, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19; Новокомсомольская ул 5, 6, 6А, 8, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20; Новокомсомольский пер 9; Новосадовая ул 1, 1А, 3, 4, 4, 5, 6; Овражная ул 1, 3, 5, 7, 9, 15; Окружная ул 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 70; Октябрьская ул 32, 34, 38, 46, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Победы пер 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | 4899 | ОГБУЗ Мантуровская ОБ (ввод №1) Водозабор ОГБУЗ Мантуровская ОБ СЭС, налоговая КНС Базовая станция МТС Детский сад №1 КЦСОН Прокуратура военкомат, отдел судебных приставов Школа, д. Знаменка Детский сад "Колосок" Водозабор школы ферма Детский сад "Теремок" Артскважина, ФАП Артскважина АЗС Школа №5 Детский сад №4 Школа, д. Рогово ферма
Костромской РЭС | ПС Южная | ТП-74 | 2025-06-30 08:30 | 2025-06-30 17:00 | 1 ТП: ТП-74 | Кострома г; Березовый проезд 1 ОАО Ростелеком/узел связи,5,7,7а,9,9/2,7 ГК 74,7 ГК 74а,7а ГК 134; Малышковская ул 38 Санаторий Костромской,76,76а; Санаторий Костромской тер 5,6,7,7 помещение Маслов,8; Станислава Милевского ул 5; Студенческий проезд 19 ИП Ершова | 216 | 0
Красносельский РЭС | ПС Красное Ф. 10-06 | ТП№017 | 2025-06-30 09:20 | 2025-06-30 13:00 | ТП№017 | Ювелирная мастерская; ИП Расадина | 40 | -
Мантуровский РЭС | ПС Медведица | ВЛ 10-01 | 30.06.25 С 09:00 | 30.06.25 До 17:00 | 6 ТП ТП№001 ТП№002 ТП№003 ТП№004 ТП№005 ТП№006 | 3 НП Воробьиха д; 2, 3, 4, 5, 7; Загатино д; 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21; Медведица д; 2, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22А, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55 | 59 чел | 0
Мантуровский РЭС | ПС Медведица | ВЛ 10-02 | 30.06.25 С 09:00 | 30.06.25 До 17:00 | 4 ТП ТП№091 ТП№092 ТП№093 ТП№094 | 1 НП Барановица д; 1, 2, 3, 7, 9, 14, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 31, 32а, 35, 41, 42, 44, 47; Горка д; 8, 9; Петушиха д; 0 Отдел по развитию сельских территорий, 0 Почта, 0 Ростелеком ПАО; Больничная ул 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 13, 14, 14 Лесничество; Кольцевая ул 1, 6, 7, 10, 13, 14, 19; Набережная ул 1а, 2а, 5; Полевая ул 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Советская ул 1, 1 ИП Разинкин ЮА, 2, 4, 6, 6, 12, 15, 19, 21; Школьная ул 1, 4а, 4а ЦОД МКУ, 5, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18А, 21, 23, 24, 27; Сосновка д; 2, 4, 6, 8, 11 | 87 чел | 1 ФАП
Буйский РЭС | Буй (С) | Ф.10-05 | 30.06.25 09.00 | 30.06.25 16.00 | 9 ТП ТП№332 ТП№301 ТП№339 ТП№248 ТП№286 ТП№245 ТП№246 ТП№302 ТП БЗПП | 1НП Буй г; Галичская ул; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 6/21; Буй г; Гединского ул; 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 16/107; Буй г; Древесный питомник ул; 1, 2А, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 10; Буй г; Дружбы ул; 3, 4, 5, 6, 8; Буй г; Жданова ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Буй г; Ивана Сусанина ул; 0 гараж 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 44, 45, 46, 47, 49, 27/15, 29/16, 29/19, 34/13, 36/14; Буй г; Кооперативная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 18/5; Буй г; Костромская ул; 1А, 2, 2А, 2Б, 3Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; Буй г; Ленина ул; 73, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 90, 92 ветлечебница, 92, 75/33, 75/33 хлебозавод, 87/28; Буй г; Ленских Событий ул; 60А, 60, 62, 63Б, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72А, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86А, 87А, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105А, 105, 106, 107, 108; Буй г; Максима Горького ул; 86, 86 пожарная часть, 127 гостиница, 126/12; Буй г; Менжинского ул; 1, 2, 2А, 3, 4а, 4, 6Б, 6, 6а, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30а, 30, 31, 33, 34, 35, 36А, 37, 38, 41, 42, 43; Буй г; Мира ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Буй г; Мичурина ул; 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10А, 10, 11, 12А, 12А магазин ИП Суренко, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 49, 49х/п, 24/50; Буй г; Обороны ул; 1б, 1А, 1в, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 13/42, 26/35, 27/38, 46/42; Буй г; Островского ул; 46, 48, 50, 52А, 52, 54, 56, 57 БуйТВ, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73А, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 76/20, 77/17; Буй г; Парижской Коммуны ул; 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 16/61, 40/28, 41/11, 46/13; Буй г; Республиканская ул; 0 КНС, 0 ГСК Колос, 0 ГСК Ветеран, 0 ГСК Республиканская, 0 ГСК Республиканская1, 0 гараж3, 0 гараж4, г.б.6, 10, 0 гараж11, 0 гараж19, 19, 21, 23, 24, 24А, 0 гараж24, 25, 26А, 26Б, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41А, 33/2; Буй г; Свердлова ул; 1, 2, 2Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 46/34; Буй г; Чайковского ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Буй г; Челюскинцев ул; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 9/76, 18/75, 33/48; Буй г; Энгельса ул; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 8/85, 32/59; Буй г; Ярославская ул; 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | 2529 | 4 х/з "Вектор" КНС вышка Мегафон ПЧ-53
Буйский РЭС | Буй (С) | Ф.10-02 | 30.06.25 00.00 01.07.25 00.00 | 30.06.25 05.00 01.07.25 05.00 | 7 ТП ТП№362 ТП№328 ТП№334 ТП№361 ТП№347 ТП№349 ТП№351 | 1НП Буй г; "Все улицы"; 0 ЗАО Галичской ПТФ, 0 магазин Природа, 0 ИП Мишин, 0 ВариантС, 0 Детсад, 0 Рембыттехника, 0 магазин Вариант Автозапчасти, 0 Казначейство, 0 Похоронное бюро, 0 Магазин Мясокомбинат, 0 Гараж, 0 Детский сад, 0 Рынок, 0 Торговый ценр, 0 Банк; Буй г; 1905 года ул; 2, 7, 15А, 23; Буй г; 1917 года ул; 1, 2, 3, 16А, 18, 19А, 20, 21, 22; Буй г; 9 Января ул; 24, 25; Буй г; Заря Революции ул; 37; Буй г; Ленина ул; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21В, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 57/16, 57/17, 60/16; Буй г; Ленских Событий ул; 3, 3, 4, 3/1, 3/2, 6/1, 6/2; Буй г; Максима Горького ул; 6, 25; Буй г; Октябрьской Революции ул; 44а; Буй г; Островского ул; 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13А, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 7/6; Буй г; Радищева пер; 5; Буй г; Республиканская ул; 6; Буй г; Советская ул; 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23А, 23, 24/26, 25/27; Буй г; Социализма ул; 46, 48, 50, 52А, 52, 54, 56, 62, 67, 73, 75, 69/31, 71/34, 72/22; | 3385 | 3 г.Буй д/с №117 г.Буй д/с №5 стоматол.больница г.Буй
Буйский РЭС | Буй (С) | Ф.10-03 | 30.06.25 00.00 01.07.25 00.00 | 30.06.25 05.00 01.07.25 05.00 | 15 ТП ТП№350 ТП№740 ТП№254 ТП№303 ТП№352 ТП№265 ТП№298 ТП№256 ТП№297 ТП№247 ТП№266 ТП№324 ТП№716 ТП№718 ТП№749 | 1 НП Буй г; 11 годовщины Октября ул; 2А, 3, 4, 5, 7Б, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 66, 68, 57/24; Буй г; 3 Интернационала ул; 0 гаражный бокс, 6 гаражный бокс, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 32 гаражный бокс, 33 гаражный бокс, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 53, 55 гаражный бокс, 55, 60, 61, 61б, 63А, 64, 65, 65 гаражный бокс, 17/2, 18/1, 47/2; Буй г; 8 Марта ул; 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 33, 35, 36, 37А, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 16/25, 31/80, 34/78, 57/69; Буй г; Бебеля ул; 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 71, 17/43, 18/41, 45/40; Буй г; Ватутина ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 17/8, 35/48, 67/91; Буй г; Зеленая ул; 3, 4, 6; Буй г; Зои Космодемьянской ул; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 15/13, 34/45; Буй г; Кирова ул; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12А, 13, 27, 28, 29, 30А, 31, 33, 36, 38, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 60/36; Буй г; Комсомольская ул; 27, 29, 38, 39А, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52А, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 102, 104, 108, 110, 33/34, 43/30, 50/36, 58/29, 88/48, 96/46; Буй г; Красный Химик ул; 15, 32а, 34, 36, 37, 38, 39, 40/54; Буй г; Крылова пер; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; Буй г; Куйбышева ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 44А, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 33/72, 63/66; Буй г; Лесная ул; 1Б, 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 33А, 36, 37, 38, 40, 44А, 46, 50, 58, 60, 62, 42/17; Буй г; Ломоносова ул; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12А, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 69; Буй г; Некрасова ул; 0 Погреб, 0 Гаражи, 0 ДЭП7, 21, 23А, 23, 25, 25А, 29, 31 пекарня, 35, 69, 69/1, 39/29; Буй г; Пионеров ул; 34, 36А, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 76, 78, 80, 84, 40/46, 50/47, 58/55, 59/62, 72/64; Буй г; Полевая ул; К.с., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 10 участок 1, 10 участок 5, 10 участок 8, 11 участок 1, 0К/с15уч1, 10 участок 11, 10 участок 12, 10 участок 14, 10 участок 18, 10 участок 22, 10 участок 25, 11 участок 13; Буй г; Свистулева ул; 1А, 3, 3а, 4, 5А, 5, 6, 7А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76; Буй г; Свободного Труда ул; 19 К/С, 33А, 34А, 37, 38, 39, 40, 42А, 43А, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 102, 46/18, 48/15, 54/18, 63/14, 64/25, 71/32, 73/31, 79/32, 81/29, 88/33; Буй г; Северный пер; 2, 5, 6, 9, 11; Буй г; Степана Разина ул; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 13/57, 59/30; Буй г; Тимирязева ул; 3, 10, 11, 12, 15; Буй г; Транспортная ул; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Буй г; Циолковского ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 48; Буй г; Чапаева ул; 28, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 46; Буй г; Чехова пер; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Буй г; Чкалова ул; 3А, 5А, 7А, 9А, 14, 15, 16, 21, 22А, 22, 26, 27, 34, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 70, 46/75; Буй г; Щербакова ул; 2, 3, 4А, 4, 5, 7, 14, 15, 20, 26, 6/12, 10/18; | 2926 | Нет
Буйский РЭС | Буй (Р) | Ф.10-05 | 30.06.25 00.00 01.07.25 00.00 | 30.06.25 05.00 01.07.25 05.00 | 14 ТП Вед ТП ГРС Вед. ТП Пилорама Вед ТП Сафоново Облгаз Вед ТП Сафоново Севергазпром Вед ТП СКЗ ТП-320 ТП-313 ТП-305 ТП-730 ТП-291 ТП-279 ТП-285 ТП-269 ТП-267 | 7НП д.Афонино, д.Паршутино д.Молога д.Костиново д.Глобеново д.Ближняя Талица п.Центральный | 218 | 4 СЗО Школа Костиново ФАП Афонино Скважина Афонино Скважина Молога
Галичский РЭС | ПС Левково | ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС Левково | 30.06.25 09:00 | 30.06.25 16:00 | 3 ТП: ТП№627 ТП№629 ТП№632 | Галичский м.р-н; Лежнино д; 1, 2; Олешь с; 0 Медпункт, 0 Скважина, 0 Таксофон, 0 Телятник, 0 Ферма, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 25, 25, 27, 27, 29, 29, 30, 30, 33, 33, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 41, 50, 52, 54, 56; Селиваново д; 0 Почта, 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 14, 14, 18, 18, 20, 20; Фофаново д; 1, 3, 4 | 32 | 1 СЗО: Скважина, д. Левково
Галичский РЭС | ПС Галич | ВЛ 10кВ ф.10-21 ПС Галич | 30.06.25 13:00 | 30.06.25 16:00 | 15 ТП: ТП№748 ТП№749 ТП№908 ТП№148 ТП№149 ТП№911 ТП№912 ТП№703 ТП№739 ТП№179 ТП№098 ТП№811 ТП№813 ТП№МРУЭС ТП№143 | Галич г; Алексея Суслова ул 2, 4, 7, 8, 13; Гоголя ул 13; Горная ул 1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 22, 24, 26, 27уч/к, 36; Горный пер 1, 1а, 1б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25; Лебедева ул 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 32А; Леднева ул 0стр., 37, 39б, 41А, 41б, 43а, 43Б, 45, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 70а, 74, 80; Луговая ул 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Маныловская ул 0стр., 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17/, 18, 19, 20, 21, 22, 23А; Маныловский пер 1, 2, 3, 5, 9, 11, 17; Моховая ул 1, 2, 2а, 4, 5; Некрасова ул 0 водокачка, 0 Гараж, 0хп, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19; Олега Смирнова ул 8; Олюшинская ул 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40; Полевая ул 0 Гараж, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16; Пролетарская ул 14, 16, 18, 35, 37, 39, 39, 41; Рябиновая ул 1, 6, 13; Садовая ул 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Совхозная ул 0 Гараж, 6, 8, 10, 12, 34, 36, 38, 38а, 42, 42а; Фестивальная ул 11, 13, 15, 22, 24, 26; Физкультурная ул 5А, 5Б, 5В, 5Г, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 16, 16 руэс, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Чайковского ул 7; Школьная ул 0 Гараж, 0 Гараж, 0 гараж, 0 Гараж, 3, 5, 5, 6, 6 магазин, 7, 7, 7 кот; Энтузиастов ул 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | 1394 | 7 СЗО: лицей №3, ул. Школьная скважина, ул. Некрасова Вышка ТЕЛЕ2 Вышка МТС Скважина Полевая Объект ГО ул. Школьная
Буйский РЭС | Буй (Р) | Буй (Р) Ф.10-19 ТП-340 | 30.06.25 09.00 01.07.25 09.00 | 30.06.25 16.00 01.07.25 16.00 | 1 ТП ТП№340 | 1 НП Буй г; Карла Маркса ул 50,50 Общежитие 2; Красной Армии ул 2,4; Социализма ул 0 Кафе Уют,0 Кафе Уют 2,21,23,25 | 661 | Нет
Нейский РЭС | ПС Нея | ф.1 от ТП-077 | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 16:00 | 0 | Тотомица п; Дальняя ул 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; Ленина ул 17, 18; Молодежная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Набережная ул 1, 2, 0 БС ТЕЛЕ2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19; Новая ул 21, 22, 23, 24 | 84 | 0 СЗО
Нейский РЭС | ПС Кужбал | ТП №058 | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 16:00 | 1 ТП: ТП№058 | Афонасово д;0 ферма, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 19;Кужбал с;0 ОГКУ Лесничество, 0 СПК;Совхозная ул 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;Спортивная ул 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 50 | 1 СЗО: МТФ
Судиславский РЭС | ПС 110/10кВ Столбово | ВЛ-10кВ ф10-13 ПС Столбово | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 16:00 | 3ТП: ТП№045 ТП№048 ТП№324 | Судиславский м.р-н; Завражье д; Центральная ул 0 Таксофон, 0 ФАП, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58 Семино д; 1, 2, 8 | 87 | нет
Шарьинский РЭС | Шарья(р) | Ф.612 | 2025-06-28 04:00 | 2025-06-28 06:00 | 18 ТП: ТП№037 ТП№040 ТП№045 ТП№053 ТП№071 ТП№055 ТП№080 ТП№082 ТП№090 ТП№119 ТП№176 ТП№207 ТП№208 ТП№219 ТП В Водоканал-База ТП В КНС-8 ТП В Профилак торий ТП В Дом торговли | Ветлужский пгт; 0 ВНС 1; Боровая ул 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16; Гоголя ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Горького ул 0 магазин, 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6а КНС; Дружбы ул 0 гараж, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 47; Есенина ул 2, 3, 4, 5А, 6; Калинина ул 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12; Комсомольская ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Лермонтова ул 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А; Ломоносова ул 2, 6, 9; Малый пер 1, 3, 4; Маяковского ул 0 гараж, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Молодежная ул 0 Магазин, 0 Пожарная часть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 53, 57А, 68, 70; Нефтебазы ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Октябрьская ул 0 кладбище, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72; Октябрьский пер 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 8, 9; Пионерская ул 0 гараж, 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35; Пионерский пер 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Победы ул 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 37 Садик, 39, 80а; Подстанция 110 ул 0 Баня, 0 гараж, 1, 1 Гараж, 3, 4, 5а, 6, 6 гараж, 7, 33, 35; Производственный проезд 11; Профсоюзная ул 0 стадион; Рабочая ул 0 гараж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 46 Школа, 50, 51, 51 гараж, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 62; Рабочий пер 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24; Садовая ул 0 магазин, 0 Санаторий профилакторий, 1, 2, 3, 12А, 14, 15, 18, 39, 47; Советская ул 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41; Спортивная ул 0 Магазин, 4; Строительная ул 0 Магазин, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Терешковой ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15; Тихий пер 2, 3, 4, 5, 6; Труда ул 0 склад коагулянта, 0 Склад мокрой соли, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Урицкого пер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 55; Урицкого ул 0 ларек, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53; Центральная ул 0 Таверна, 1, 7А, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23а, 24А, 25; Чапаева пер 3, 4, 5, 6, 7, 8; Чапаева ул 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Чкалова ул 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14А, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55; Шевченко ул 3, 4, 5, 6, 7, 8; Энтузиастов пер 1, 2, 3, 5; Энтузиастов ул 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | 2500 | ГУ ПЧ-34 3 Д\с 1 школа КНС
Шарьинский РЭС | Шарья(р) | Ф.613 | 2025-06-28 04:00 | 2025-06-28 06:00 | 19 ТП ТП№038 ТП№039 ТП№054 ТП№077 ТП№078 ТП№079 ТП№083 ТП№084 ТП№086 ТП№164 ТП№166 ТП№181 ТП№218 ТП№220 ТП В Столовая ДОК ТП В Нефтебаза ТП В Надежда ТП В Тупик Поссовет ТП"Лесопитомник" | Ветлужский пгт; Александра Мыльникова ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20; Белинского ул 3, 7, 8, 14, 16, 18, 20; Водопроводная ул 1, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49; Герцена пер 1, 2, 3, 3А, 4, 5; Есенина ул 0 гаражи, 0 ГСК 9; Железнодорожная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Заозерная ул 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 43, 45; Заозерный пер 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11; Кирпичный пер 1, 2, 3, 4, 5, 7; Комсомольская ул 45, 64; Кооперативная ул 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Красноармейский пер 1, 2, 3, 4, 5, 6; Курортная 1-я ул 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Курортная 2-я ул 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Курортный пер 1, 2, 3, 4, 5; Лермонтова ул 27, 27а, 27Б, 29, 31, 32, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52А, 53, 54, 54А, 56, 56А, 58; Лесная ул 0 вышка МТС, 0 гаражи, 0 пилорама; Матросова пер 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18; Набережная ул 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21; Некрасова пер 1, 2, 3А, 4, 6; Октябрьская ул 74; Островского ул 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 22; Первомайская ул 4, 5, 6, 7, 7А, 10, 12, 12А, 13, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 69, 71, 72, 72 А, 72 А Рыбный цех, 73, 75, 76, 77, 78, 78А, 78Б, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90; Подстанция 110 ул ГСК15; Пролетарская ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74А, 76; Пролетарский пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Профсоюзная ул 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 35б, 36, 38; Советская ул 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 69/1; Сосновая Роща ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Таначева ул 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 25, 27; Транспортная ул 3, 4, 5, 8, 10А, 10Б, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 25, 26; Тургенева пер 3, 5, 6; Чайковского пер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Чайковского ул 15, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 21, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 67, 69; Чкалова ул 50, 52, 54, 57, 62; Школьная ул 10; Шпалозаводская ул 1, 4, 5, 7, 10 Шарьинский м.р-н; Безнег д; Безнег пер 5, 6; Безнег ул 1а, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 19а, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 38, 40; Сельская ул 1, 3, 4; Красный Холм д; 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31; Кузнецово починок; 1, 12; Лесничество м; 1 | 1776 | 0
Шарьинский РЭС | ШТЭЦ | Ф.605 | 2025-06-28 04:00 | 2025-06-28 06:00 | 7 ТП ТП№007 ТП№092 ТП№173 ТП№243 ТП№085 ТП№136 ТП№190 | Шарья г; Больничный г-к 0 главный корпус,0 инфекционное отделение,0 котельная,0 морг,0 проходная,0 склады,0 стационар,0 хранилище,8; имени хирурга Крылова В.М. ул 0 магазины парк,0 насосная,0 поликлиника,0 скорая помощь,1,0 детский сад 2 Журавушка,3; Ленина ул 134; Юбилейная ул 1,1А ГИБДД,1Б Страховая Согласие,2,3,3 Аптека,3 КрасноеБелое,5,8 Шарья г; Юбилейная ул 13,14 А Шарья г; Юбилейная ул 4,7,9 Шарья г; Юбилейная ул 12,13,14 | 1516 | Шарьинская ЦРБ Д/сад № 2 Поликлиника, станция переливания крови, скорая помощь. Д/сад № 15
Шарьинский РЭС | Центральная | Ф.604 | 2025-06-30 04:00 | 2025-06-30 06:00 | 29 ТП Т№023 ТП№024 ТП№025 ТП№026 ТП№027 ТП№028 ТП№029 ТП№030 ТП№031 ТП№081 ТП№088 ТП№110 ТП№151 ТП№152 ТП№153 ТП№183 ТП№184 ТП№186 ТП№193 ТП№221 ТП№222 ТП№238 ТП В Межрайбаза ТП В ТЗБ ТП В Мясокомбинат ТП В ЧП Крохин ТП В Хлебоп риёмный ТП В ЧП Техноком-уют ТП В Пилорама Суровцев | Шарья г; 1-й Железнодорожный пер 4, 6, 10; 1-я Колхозная ул 1А; 2-й Железнодорожный пер 3, 4, 5, 6, 7, 8; 2-я Шарьинка ул 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; Боровая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 55, 57; Василия Огаркова ул 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62; Восточный пер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Герцена ул 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Декабристов пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Декабристов ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 26Б, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 112, 112А, 112Б, 113, 114, 114а, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138; Дзержинского ул 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38; Железнодорожная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Западная ул 1; И.Болотникова ул 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22; Ивановская ул 1, 5, 9, 11; им С.А.Громова ул 0 ангар пилорама, 0 водонапорная башня ТСО, 0 гараж ТСО, 0 Зайцев гаражи, 0 лесопилка Гагарин, 0 столярка, 0 ТСО кочегарка, 0 Яблочков гаражи, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44 кочегарка школы, 44 школа, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92; К.Маркса ул 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 52; Кирова ул 0 водонапорная башня, 0 МТС, 0 пилорама, 0 сушилка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Кооперативная ул 1, 2, 3, 4, 8, 9; Красноармейская ул 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; Красный пер 3, 4, 5, 6; Куйбышева пер 3, 4, 5, 6; Куйбышева ул 2А, 2, 4, 7, 9, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Межрайбаза ул 4, 5, 6; Мичурина пер 3, 5, 6, 8; Набережная ул 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 17, 18А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; Некрасова ул 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12; Пионерская ул 22; Полевая ул 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42; Путейский пер 3, 4, 5, 6, 7, 8; Рабочая ул 59, 61, 62б, 62в, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112; Радищева ул 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56; Свердлова пер 1, 2, 3, 4; Свердлова ул 0 Понсе, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28а, 28в, 28г, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 51, 67, 69, 71; Сельская ул 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Сельский пер 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16; Сенная ул 0 Автосервис Веселов, 0 Демиткин, 0 здание конторы, 0 макулатура, 0 пилорама, 0 семенная лаборатория, 0 СТО Вираж, 1, 4, 5, 6, 7, 7 магазин Пчелка, 10, 22; Симановского пер 3, 4, 5, 6; Советская ул 2а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16А, 16Б, 18, 18В, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78А, 79, 79А, 79Б, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 90А, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106А, 106б, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 146, 148; Советский пер 1, 2, 3, 7, 9; Совхозный пер 3, 4, 5, 6; Сосновая ул 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46; Союзная ул 38А; Ст.Водокачка ул 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32а, 34; Ст.Разина ул 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74; Сусанина ул 36, 38, 40, 42, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79; Тимирязева пер 3, 5; Трудовая ул 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 52А, 54, 56, 58; Ударников ул 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 26; Фурманова ул 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60; Чернышевского ул 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26; Чехова ул 1А, 1Б, 1В, 1, 2, 2А, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20; Чкалова пер 0 гараж, 0 Кочегарка, 0 пилорама, 0 пилорама Шатунов, 0 Столярка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62; Чкалова ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54; Шарьинка ул 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7в, 9, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70; Школьная ул 2, 3, 4, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41; Школьный пер 3, 4, 5, 6; Щербакова ул 1, 2, 3, 3А, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79, 81; Южный пер 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2292 | МБОУ СОШ № 4 МБОУ СОШ № 2 Д/сад № 11
Шарьинский РЭС | ПС Центральная | Ф.604 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 15:00 | ТП№024 ТП№026 ТП№027 ТП№028 ТП№081 ТП№152 ТП№186 ТП№221 ТП В Межрайбаза ТП В ТЗБ ТП В Хлебоп риёмный ТП В ЧП Техноком-уют ТП В Пилорама Суровцев | Шарья г; Декабристов пер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Декабристов ул 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 62; им С.А.Громова ул 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44 кочегарка школы, 44 школа, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63; Кирова ул 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23; Кооперативная ул 2, 3, 4, 8, 9; Межрайбаза ул 4, 5, 6; Некрасова ул 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12; Совхозный пер 3, 4, 5, 6; Ударников ул 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Шарья г; 2-я Шарьинка ул 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; Декабристов ул 26А, 26Б, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 63, 65, 67; Ударников ул 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 26; Шарьинка ул 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7в, 9, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 Шарья г; Декабристов ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Кооперативная ул 1; Сенная ул 0 Автосервис Веселов, 0 Демиткин, 0 здание конторы, 0 семенная лаборатория, 0 СТО Вираж, 1, 5, 7, 7 магазин Пчелка Шарья г; Боровая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 55, 57; Декабристов ул 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 112, 112А, 112Б, 113, 114, 114а, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138; Радищева ул 1А; Чернышевского ул 3, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26; Шарьинка ул 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70 Шарья г; Ст.Водокачка ул 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32а, 34 Шарья г; Радищева ул 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56; Сосновая ул 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46; Чернышевского ул 2 | 715 | Военкомат МБОУ СОШ № 4
Кологривский РЭС | ПС Овсянниково | Ф.10-23 ПС Овсянниково уч. ЛР№2 -ЛРК | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 6 (№036, 035, 034, 032, 031,025) | 4 НП (Павлово д; 0 Пилорама, 0 Пилорама1, 0 Леспромхоз1 ООО Павлово д; 1, 2, 3 Екимцево п; 0 ЖКХ МКП, 0 Техникум, 1а, 2а, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 21, 24, 26, 27, 28, 60; Тодино д; 33 Суховерхово д; Центральная ул 0 Агроресурс Суховерхово д; Центральная ул 0 Агроресурс ООО, 0 ООО Агроресурс, 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 65 Суховерхово д; 0 Филиал ФГУП РТРС Костромкой ОРТПЦ) | 31 | 0
Поназыревский РЭС | ПС 110/10 Якшанга | ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/10Якшанга | 30.06.25 09-00 | 04.07.25 17-00 | 10 ТП№051 ТП№057 ТП№048 ТП№050 ТП№053 ТП№091 ТП№060 ТП№056 ТП№059 ТП№055 ТП №061 | Шарьинский м.р-н; Балаболиха д; 0 контора балаболиха, 0 котельная, 0 мастерские, 0 МехТок, 0 насосная, 0 ферма Балаболиха, 0 школа, 1, 1 мехТок, 1 ферма Балаболиха, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 54, 56, 57; Заболотье д; 9, 17; Заболотье с; Лесная ул 1, 2, 3, 4; Молодежная ул 0 покровская церковь, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Новая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; Полевая ул 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Центральная ул 1а, 2, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14; Школьная ул 2, 3, 5, 7; Казанка д; 1, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 22а, 24, 25, 26, 28; Сысоиха д; 0 ферма, 1, 2а, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27 Шарьинский м.р-н; Первая Культура д; 2, 4, 4а, 5, 5а, 6а, 8, 9, 10, 10б, 11, 12 | 261 | "ФАП Заболотье ул.Центральная." МОУ Заболотская школа ул.Молодежная. МОУ Заболотский детский сад ул.Молодежная. Котельная ул.Молодежная. Администрация Заболотского сельского поселения ул.Молодежная.
Поназыревский РЭС | ПС 110/27.5/10 Поназырево | ВЛ-10кВ Ф10-08 | 30.06.25 09-00 | 30.06.25 10-00 | ТП-13 | Поназырево пгт; 0 Скважина; Беловка ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19; Железнодорожная ул 4, 6, 30, 32; Запрудная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Калинина ул 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70; Крупской ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Лермонтова ул 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33; Лесозаводская ул 2а, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26; Маяк ул 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13; Новая ул 0 н/склад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72; Октябрьская ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 91; Партизанская ул 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 62а, 63, 66, 68; Первомайская ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56а, 56б, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88; Пушкина пер 1а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72; Пушкинская ул 0 Мегафон, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66; Северная ул 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Северо-Вокзальная ул 0 ВедПрометей, 0 Хлебозавод, 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 39, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 0 В КТП 250кВА Прометейот; Сенная ул 0 ДХРУ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 42; Советская ул 1, 7, 9, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88; Строительная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22; Шатрова пр-кт 3, 4А, 7, 9 | 1662 | 0
Нерехтский РЭС | ПС Стоянково | ВЛ 10кВ ф.10-03 ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП14 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 0 ТП | Панино д;1г, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | 32 | нет
Вохомский РЭС | ПС 110 кВ Вохма | ВЛ-0,4 кВ от ТП №201 ф.10-02 ПС Вохма | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 1 ТП: ТП №201 | Вохма п; Прибрежная ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 37 | нет
Макарьевский РЭС | ПС 35 кВ Унжа | ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Унжа | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 2 ТП: №143, №218 | Унжа с; 0 Гаражи у свинарника,0 Склад; Овражная ул 0 СПК Новый путь,35 ИП Соколов | 0 | нет
Солигаличский РЭС | ПС Солигалич | Ф 10-09 | 2025-06-03 08:30 | 2025-06-03 16:30 | ТП - 052 | Солигалич г;0 Учебный комбинат | 0 | техникум
Нерехтский РЭС | Стоянково | ВЛ 10кВ ф.10-03 ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП14 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 0 ТП | Панино д;1г, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | 32 | нет
Нерехтский РЭС | Нерехта-1 | ВЛ 10кВ ф.10-05 ТП-247 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 1 ТП:247 | Соколиха д;1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 26, 28 | 17 | нет
Костромской РЭС | ПС ТЭЦ-1 ГРУ-2 | ТП-128 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | 2025-06-30 | 2025-06-30 05:00 | ТП-128 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | Кострома г; Ерохова ул 16; Ленина ул 7; Симановского ул 94,96,98,105; Федосеева ул 4. Борьбы, 39, 37, 37а | 80 | 0
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово 10-08 | ТП № 424 ф№2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 0 ТП | Мантурово г; Совхозная ул 0 Пилорама,8,9А,10,11,12,13,14,16,17; Степана Разина ул 5А,5В,6,7,8,9,10,12 | 22 чел | 0
Буйский РЭС | Буй С | ТП № 714 ф. 10 Год. октября | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 15:00 | 0 | Буй г; 10 годовщины Октября ул; 36, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51; Буй г; Октябрьской Революции ул; 133/15; | 60 | 0
Галичский РЭС | ПС Галич | ВЛ 0,4кВ КТП № 034 "Льгово" | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 17:00 | 0 ТП: | Галичский м.р-н; Льгово д; 3,4,10,15,16,18,19,20,21 | 12 | 0 СЗО: