## оперативная информация
Текущая информация по оперативной обстановке На 03.04.2024 года Отключения Сеть-0,4; 6/10 кВ. | Текущая информация по оперативной обстановке На 04.01.2024 года Отключения Сеть-0,4; 6/10 кВ. | Включение | Отчеты в РЭП | Примечание | Отключено: ТП: , Н.П.: , жит.: , СЗО: , вышки сотовой связи:
КОСТРОМАЭНЕРГО В 15:00 22.10.2022 в филиале Костромаэнерго отменен режим ОРР, введен режим РПГ , согласно протокола заседания Штаба Центра №42 от 22.10.2022 |  |  |  | (СВО)
16.02.2024 КОСТРОМАЭНЕРГО в филиале Костромаэнерго введен режим РПГ в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями , согласно протокола заседания Штаба Центра №03 от 16.02.2024 |  |  |  | Отключено: ТП: , Н.П.: , жит.: , СЗО: , вышки сотовой связи:
22.03.2024 КОСТРОМАЭНЕРГО в филиале Костромаэнерго введен режим РПГ в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями , согласно протокола заседания Штаба Центра №06 от 22.03.2024
03.04.2024 в 01:37 на ПС Елегино ф.10-03. Обесточено: 4 ТП, 2 н.п., 57 человек, 3 СЗО (скважина, котельная, ФАП) | х | х | х | Буйский РЭС
03.04.2024 в 02:35 на ПС Елегино ф.10-03 включен полностью | х | х | х
03.04.2024 в 05:50 на ПС Кузнецово откл. ф.10-09. Работа защит: МТЗ, АПВ н/у, . Отключено: ТП: 17, Н.П.: 10, жит.: 179, СЗО: 0 | х | х | х | РЭС: Костромской
03.04.2024 в 05:58 на ПС Кузнецово ф.10-09 РПВ успешно | х | х | х
03.04.2024 в 14:05 на ПС Аэропорт откл. ф. А-16. Работа защит: МТЗ Отключено: - ТП: 7 (482, 787, 942, 708, 496, 824, 974 - Н.П.: 1 (р-н Фанерник, ул. Индустриальная. Промзона) - жит.: 0 - СЗО: 0 | х | х | х | РЭС: Костромской (Городской участок)
03.04.2024 в 15:03 потребители ф. А-16 на ПС Аэропорт запитаны. | х | х | х
03.04.2024 в 14:49 на ПС Кужбал откл. ф. 10-01. Работа защит: МТЗ, АПВ и РПВ н/у Отключено: - ТП: 3 - Н.П.:3 д.Заингирь, д.Пустынь., с.Заингирь - жит.: 26 - СЗО: 0 | х | х | х | РЭС: Нейский
03.04.2024 в 17:01 на ПС Кужбал ф. 10-01 включен полностью | х | х | х
03.04.2024 в 14:32 на ПС Мантурово откл. ф. 10-26 Работа защит: МТЗ, АПВ выв. РПВ успешно. Отключено: - ТП: 15 - Н.П.: 7 д.Рогово, д.Суборь, д.Никулино, д. Ивановское, д. Якутино, г. Мантурово, д.Шашки - жит.: 139 - СЗО: 4 (шк., д/сад, ферма, кот.) | х | х | х | РЭС: Мантуровский
03.04.2024 в 14:48 на ПС Мантурово вкл. ф. 10-26. РПВ успешно | х | х | х
03.04.2024 в 17:05 на ПС Калинки. откл. ф. 10-02. Отключено: ТП:8 , Н.П.:4 , жит.:275 , СЗО:1 (водозабор) | х | х | х | Судиславский РЭС
03.04.2024 в 18:27 потребители на ПС Калинки ф. 10-02 запитаны. | х | х | х
03.04.2024 в 17:14 на ПС Сидоровское откл. ф. 603 Отключено: ТП:11 , Н.П.: 7, жит.: 221 , СЗО: 4(шк., ферма, 2 ВНС) | х |  | х | Волгореченский РЭС
03.04.2024 в 19:43 на ПС Сидоровское откл. ф. 603 Частичное включение.Отключено: ТП:1 , Н.П.: 1, жит.: 8
03.04.2024 в 17:04 на ПС Чапаево откл.ф. 10-10 .Отключено: ТП:3 , Н.П.:6 , жит.:102 , СЗО: 0 | х | х | х | Красносельский РЭС
03.04.2024 в 17:25 на ПС Чапаево откл.ф. 10-10 Частичное включение.Отключено: ТП:2 , Н.П.:2, жит.:23 | х | х | х
03.04.2024 в 23:01 на ПС Чапаево ф. 10-10 .Включен | х | х | х
03.04.2024 в 17:15 на ПС Игодово откл.ф. 10-02. Отключено: ТП:1 , Н.П.1: , жит.: 6 , СЗО: 0 | о | х | о | Островский РЭС
03.04.2024 в 17:25 на ПС Игодово вкл.ф. 10-02. РПВ успешно | о | х | о
03.04.2024 в 17:50 на ПС Клементьево откл. ф. 10-04. Работа защит: МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. Отключено: - ТП: 1 - Н.П.:1 жит.: 6 - СЗО: 0, вышки сотовой связи: 0 | о | х | о | Нерехтский РЭС
03.04.2024 в 18:00 на ПС Клементьево откл. ф. 10-04. РПВ успешно. | о | х | о
03.04.2024 в 18:02 на ПС Судиславль ф. 10-02 на РП-2 откл. МВ 10кВ на Кулькино. Отключено: - ТП: 16 - Н.П.:10 жит.: 672 - СЗО: 7 (2 водозабор, 2 АТС, кот., д/сад, шк.), вышки сотовой связи: | х | х | х | Судиславский РЭС
03.04.2024 в 19:55 на ПС Судиславль ф. 10-02 на РП-2 откл. МВ 10кВ на Кулькино. Частичное включение Отключено: - ТП: 5 - Н.П.:2 жит.: 110 - СЗО: 3 ( водозабор, 2 , кот., шк.) | х | х | х
03.04.2024 в 21:50 на ПС Судиславль ф. 10-02 на РП-2 откл. МВ 10кВ на Кулькино.включен. | х | х | х
03.04.2024 в 18:12 на ПС Нерехта-2 откл. ф. 10-03. Отключено: - ТП: 22 - Н.П.:16 жит.: 1315 - СЗО:7 (шк., д/сад, 5 скв.), вышки сотовой связи: | х | х | х | Нерехтский РЭС
03.04.2024 в 20:08 на ПС Нерехта-2 откл. ф. 10-03. Включено | х | х | х
03.04.2024 в 18:27 на ПС Никольское откл. ф. 602 Отключено: - ТП: 19 - Н.П.:7 жит.: 350 - СЗО:1 (насосная) | х | х | х | Костромской РЭС
03.04.2024 в 20:38 на ПС Никольское откл. ф. 602 Включен. | х | х | х
03.04.2024 в 19:20 на ПС Кадый откл. ф.10-06. Работа защит:МТЗ, АПВ н/у РПВ успешно. Отключено: - ТП: 10 - Н.П.:1 жит.: 1179 - СЗО:5 (3 скважины накопительные, 2 котельные ), вышки сотовой связи: 1 | х | х | х | Кадыйский РЭС
03.04.2024 в 19:25 на ПС Кадый вкл. ф.10-06. РПВ успешно. | х | х | х
03.04.2024 в 19:57 на ПС Нея ф.10-24 Отключено:ТП-11,НП-1, жит-1765,СЗО-8(Больница, школа, 3 котельные, 2 КНС, скважина) | х | х | х | РЭС: Нейский
03.04.2024 в 20:01 на ПС Нея ф.10-24 Втключено, РПВ успешно | х | х | х
03.04.2024 в 20:32 на ПС Кужбал ф.10-03 Отключено: ТП:4 , Н.П.: 2, жит.: 119 , СЗО:2 (накопительная скважина, ФАП) РПВ успешно | х | х | х | РЭС: Нейский
03.04.2024 в 20:37 на ПС Кужбал ф.10-03 Включен. | х | х | х
03.04.2024 в 23:45 на ПС Судиславль ф 10-09 откл 9 тп 6 нп 297 чел 3 сзо(ФАП,д/с,ВНС) | х |  | х | Судиславский РЭС

## Рапорт 0,4кВ
Текущая информация по оперативной обстановке На 03.04.2024 года Отключения Сеть-0,4; 6/10 кВ.
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС
2023-04-03 02:45 | ТП-49 район |  | Кострома г; Коммунаров ул; 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 24, 24а, 25, 26ж, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55; Кострома г; Ткачей ул; 7; | 50 | 0 | [7 empty] | 2023-04-03 05:02 | 2:17
2023-04-03 17:50 | ТП 297 ВЛ-0,4кВ ТП-297 Ж.Д.Сельцо ф.№2 | [11 empty] | 2023-04-03 19:02 | 1:12
2023-04-03 20:02 | ВЛ-0,4кВ от ТП-848 д.Борок ф.1 | [11 empty] | 2023-04-03 20:55 | 0:53
2023-04-03 19:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-045 д.Терентьево ф.№2 | [11 empty] | 2023-04-03 20:40 | 1:10
2023-04-03 22:10 | ТП 071 ВЛ-0,4кВ ТП-071 д.Сельцо | [11 empty] | 2023-04-03 23:16 | 1:06
2023-04-03 23:15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 на район конец ул Московской | [11 empty] | 2023-04-03 23:45 | 0:30
2023-04-03 22:30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-165 район ул Ерохова | [11 empty] | 2023-04-03 23:22 | 0:52
2023-04-03 21:42 | ВЛ-0,4кВ от ТП-225 район ул Катушечная,Боевая, Беговая | [11 empty] | 2024-04-04 01:07 | 8787:25
Галичский РЭС
2023-04-03 11:23 | ТП № 679 Рожново пилорама ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП № 679 | [11 empty] | 2023-04-03 11:26 | 0:03
0:00
РЭС
0:00
Красносельский РЭС
2023-04-03 17:29 | ТП-132 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [11 empty] | 2023-04-03 18:57 | 1:28
2023-04-03 22:30 | ТП-132 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [11 empty] | 2023-04-03 23:13 | 0:43
РЭС
Нерехтский РЭС | [15 empty] | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС
2023-04-03 19:28 | ТП-42 ВЛ-0.4кВ ф.1 | [11 empty] | 2023-04-03 19:29 | 0:01
2023-04-03 21:31 | ТП№20 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | [11 empty] | 2023-04-03 21:35 | 0:04
2023-04-03 21:46 | ТП№190 ВЛ-0,4 кВ ф. №1
Кадыйский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-03 20:35 | ВЛ 0,4кВ ф2 ТП 264 | [11 empty] | 2024-04-03 21:00 | 0:25
-45019.8965
Буйский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-03 21:01 | ТП-054 ВЛ-0,4кВ ф.Горлово 2 | [11 empty] | 2024-04-03 21:05 | 0:04
2024-04-03 21:18 | ТП-036 ВЛ-0,4кВ ф.Лоходомово | [12 empty] | -45385.8875
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00