## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Ведомственное Вохомский РЭС | 2025-06-11 11:33 | ПС Вохма ф.10-07 | 27 | 1 | 2856 | 8 (2 школы, 2 д/сада, 4 скважины-накопительные) | 1 | [5 empty] | 2025-06-11 12:08 | 0:35
Вохомский РЭС | 2025-06-11 11:50 | ПС Вохма ф.10-06 | 19 | 16 | 463 | школа (экзамены не проводятся) | 0 | 2025-06-11 14:43 | 6 | 5 | 194 | 0 | 2025-06-11 16:50 | 5:00
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-11 03:59 | ПС Соловецкое ф. 10-01 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-11 05:24 | 1:25
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-11 21:27 | ПС Боговарово ф 10-02 | 18 | 8 | 188 | 2(школа,д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-06-11 22:40 | 1:13
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-11 10:20 | РП-3 маг.316 | 5 | 1 | 744 | администрация | 0 | 11.06.2025 10:47 11.06.2025 10:54 11.06.2025 11:53 11.06.2025 12:08 | 4 3 2 1 | 1 1 1 1 | 640 300 120 68 | 0 0 0 0 | 2025-06-11 12:51 | 2:31
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-11 13:27 | ПС Центральная ф.10-05 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-11 13:51 | 0:24
Парфеньевский РЭС | 2025-06-11 12:58 | ПС Парфеньево ф.10-05 | 19 | 10 | 457 | 7 (школа (экзамены не проводятся), ФАП, 5 скважин-накопительных) | 0 | [5 empty] | 2025-06-11 13:36 | 0:38
Нерехтский РЭС | 2025-06-11 10:37 | ТП№151 Берега ВЛ 0,4кВ ф. Берега | [10 empty] | 2025-06-11 10:40 | 0:03
Костромской РЭС | 2025-06-11 16:30 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-639 ф.10-03 ПС Василево |  | п. Зарубино, 2-ой Березовый пр-зд 1, 4,2,2Б, ул Почтовая, 2 Рябиновый пр-зд 1,7 | 12 | 0 | [6 empty] | 2025-06-11 16:52 | 0:22
Костромской РЭС | 2025-06-11 16:32 | ТП-207 ВЛ-0,4кВ ТП-207 р-н Текстилей | [10 empty] | 2025-06-11 16:57 | 0:25
РЭС Костромской | 2025-06-11 21:30 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-881 Ф. 10-06 ПС Апраксино |  | СНТ Фармацевт | 18 | 0 | [6 empty] | 2025-06-11 21:59 | 0:29
Октябрьский участок Вохомского РЭС | 2025-06-11 22:40 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 43 Лебеди ферма ф2 | [10 empty] | 2025-06-11 23:10 | 0:30