## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 24.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кадыйский РЭС | 2025-07-24 12:38 | ПС Екатеринкино ф. 10-01 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-24 12:40 | 0:02
Костромской РЭС | 2025-07-24 16:11 | ПС Сущево ф. 10-07 | 3 | 4 | 297 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-07-24 16:28 | 0:17
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-24 08:50 | ПС Кострома-2 ф 637 | 7 | 1 | 2900 | школа | 0 | 2025-07-24 09:29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-24 09:47 | 0:57
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-24 09:29 | РП 19 маг.19-13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-24 10:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-24 10:50 | 1:21
Островский РЭС | 2025-07-24 05:48 | ПС Островское ф. 10-05 | 6 | 2 | 752 | 3 (птицефабрика, больница, ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-07-24 06:41 | 0:53
Красносельский | 2025-07-24 16:21 | ТП-056 ВЛ-0,4 кВ ф.1 д. Халипино | [10 empty] | 2025-07-24 16:27 | 0:06
Красносельский | 2025-07-24 18:12 | ТП-343 ВЛ-0,4 кВ ф.1 д. Власьево | [10 empty] | 2025-07-24 18:16 | 0:04
Антроповский | 2025-07-24 21:05 | ТП-117, ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-07-24 21:24 | 0:19