## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 03.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-03 14:15 | РП 10 маг 10-13 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2025-10-03 14:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-10-03 21:07 | 6:52
Островский РЭС | 2025-10-03 13:33 | ПС Игодово ф.10-05 участок от РП Дубяны ф.10-02 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-03 13:43 | 0:10
Костромской РЭС | 2025-10-03 00:46 | ВЛ-0,4кВ ТП-408 Спас ф.№1 С.Спас |  | с.Спас | [8 empty] | 2025-10-03 02:32 | 1:46