## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС
2024-04-09 13:00 | ПС Шушкодом ф.10-02 | 10 | 6 | 61 | 2 (ФАП, котельная) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-09 13:03 | 0:03 | Причина выясняется
Нейский РЭС
2024-04-09 17:47 | ТП-149 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [11 empty] | 2024-04-09 20:00 | 2:13