## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 27.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-08-27 20:50 | ПС Каравево ф 10-05 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-27 22:24 | 1:34
Парфеньевский РЭС | 2025-08-27 07:54 | ПС Парфеньево ф.10-05 | 20 | 10 | 457 | 8 (5 скважин накопит., ФАП, школа, д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-08-27 09:58 | 2:04
Солигаличский РЭС | 2025-08-27 14:21 | ПС Солигалич ф.10-03 | 10 | 12 | 107 | 2 накопительные скважины | 0 | [5 empty] | 2025-08-27 14:26 | 0:05
Островский РЭС | 2025-08-27 11:17 | ТП№308 Ф10-05 ПС Островское, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№308 Ф10-05 ПС Островское | [10 empty] | 2025-08-27 11:23 | 0:06