## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Парфеньевский РЭС
2024-04-13 00:10 | ПС Н.Полома ф 10-01 | 12 | 3 | 560 | 4(1 школа, 1 скважина, 1 дет.сад, котельная) | 2 | Земля | [5 empty] | 2024-04-13 00:41 | 0:31 | повреждение на ведомственной отпайке ВЛ к ТП№79.
Костромской РЭС
2024-04-13 12:14 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-756 ф. 664 ПС Кострома-3 |  | д. Казанка | 22 | 0 | [7 empty] | 2024-04-13 15:08 | 2:54
2024-04-13 10:57 | Мисково ф.602 уч.ЛР№416 - ОП Фоминское | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | земля | [5 empty] | 2024-04-13 16:27 | 5:30 | Повреждение изолятора оп.№110
Нерехтский РЭС
2024-04-13 15:20 | ПС Стоянково ф.10-03 уч. РП Дуново – РП Татьянино | 4 | 4 | 41 | скважина накопительная | 0 | МТЗ, при РПВ земля | [5 empty] | 2024-04-13 15:47 | 0:27 | Повреждение изолятора оп. №49.
Макарьевский РЭС
2024-04-13 23:53 | ПС Якимово ф. 10-06 | 16 | 9 | 250 | 6 (д/сад, шк., ФАП, 3 ВНС) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-13 23:56 | 0:03 | причина отключения выянсяется
Островский РЭС
2024-04-13 12:50 | ТП№193 Ф10-01 ПС Адищево Вл-0,4кВ №2 от ТП№193 Ф10-01 ПС Адищево | [11 empty] | 2024-04-13 13:00 | 0:10
Красносельский РЭС
2024-04-13 09:02 | ТП 229 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 229 на д. Чернево | [11 empty] | 2024-04-13 09:16 | 0:14