## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-07-10 05:53 | ПС Буй (р) ф.10-21 | 9 | 1 | 1588 | 3(2 школы, КНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 05:59 | 0:06
Буйский РЭС | 2025-07-10 06:03 | ПС Дор ф.10-03 | 11 | 11 | 134 | 2 (ФАП, скважина-накопительная) | 0 | 10.07.2025 9:25 10.07.2025 17:40 | 4 3 | 3 3 | 20 11 | 0 | 2025-07-11 02:52 | 20:49
Буйский РЭС | 2025-07-10 06:03 | ПС Дор ф.10-01 | 3 | 5 | 70 | 4 (3 скважины-накопительные, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 06:11 | 0:08
Буйский РЭС | 2025-07-10 06:10 | Шушкодом ф.10-01 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 06:17 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-07-10 06:17 | ПС Шушкодом ф.10-02 | 9 | 8 | 62 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 06:21 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-07-10 07:17 | ПС Буй(р) ф.10-21 | 9 | 1 | 1588 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 07:25 | 0:08
Буйский РЭС | 2025-07-10 07:08 | ПС Буй(р) ф.10-08 | 11 | 6 | 116 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 14:53 | 7:45
Галичский РЭС | 2025-07-10 09:38 | ПС Новая ф.10-09 ТП-801 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 10:55 | 1:17
Костромской РЭС | 2025-07-10 09:31 | ПС Саметь ф.601 | 9 | 2 | 877 | 2ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 09:45 | 0:14
Костромской РЭС | 2025-07-10 10:17 | ПС Горьковская ф 10-01 | 13 | 12 | 135 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 10:23 | 0:06
Костромской РЭС | 2025-07-10 16:50 | ПС Сущево ф.10-01 | 9 | 7 | 493 | 2(ФАП, ВНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 17:00 | 0:10
Красносельский РЭС | 2025-07-10 01:04 | ПС Красное ф.10-02 участок ТП-203 - ТП-141 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 01:15 | 0:11
Нейский РЭС | 2025-07-10 00:51 | ПС Кужбал ф.10-03 | 3 | 2 | 119 | скважина-накопительная | 0 | 10.07.2025 2:35 10.07.2025 9:56 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2025-07-10 17:48 | 16:57
Нерехтский РЭС | 2025-07-10 00:45 | ПС Владычное ф.10-06 | 12 | 3 | 489 | 10 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 01:18 | 0:33
Нерехтский РЭС | 2025-07-10 02:40 | ПС Клементьево ф.10-06 участок от РП Лужки до РЕК-28 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 02:44 | 0:04
Парфеньевский РЭС | 2025-07-10 05:27 | ПС Парфеньево ф.10-06 | 18 | 1 | 1565 | 3 (школа, 2 д/сада) | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 05:36 | 0:09
Мантуровский РЭС | 2025-07-10 09:43 | ТП №477 ВЛ 0.4кВ №1 | [10 empty] | 2025-07-10 10:07 | 0:24
Сусанинский участок Буйского РЭС | 2025-07-10 10:12 | ТП-182 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-07-10 10:16 | 0:04
Костромской РЭС | 2025-07-10 21:07 | ВЛ-0,4кВ от КТП-350 ф.1 |  | Апраксино Валенок | [8 empty] | 2025-07-10 21:33 | 0:26